|  |
| --- |
| **OVERSIGT OVER EGENKONTROL** **AF BRANDTEKNISKE INSTALLATIONER OG –BYGNINGSDELE***[Tilrettes de aktuelle installationer og forhold og denne vejledningstekst slettes. Linier som ikke anvendes kan blot slettes. Tjeklistenumrene udfyldes efter tilretning og skal svare overens med de aktuelle egenkontroltjeklister]* |
| **INSTALLATION/BYGNINGSDEL** | **TERMIN FOR KONTROL** | **REFERENCE** |
|  | *Ugentlig* | *Månedlig* | *Kvartal* | *Halvårlig* | *Årlig* | *Hvert 10. år* |  |
| Tjeklister/logbøger |  |  |  |  | D |  | Tjekliste nr. x |
| Varslingsanlæg |  |  | D |  |  |  | Tjekliste nr. x |
| Flugtvejs- og panikbelysning |  | D |  | D |  |  | Tjekliste nr. x |
| Slangevindere |  |  |  | D/L\* | D |  | Tjekliste nr. x |
| Brandtæpper |  |  |  |  | D/L |  | Tjekliste nr. x |
| ABDL-anlæg |  |  | D/L |  |  |  | Tjekliste nr. x |
| Komfortventilationsanlæg |  |  |  |  | D/L |  | Tjekliste nr. x |
| Passiv brandsikring (bygningsdele mv.) |  |  |  |  | D |  | Tjekliste nr. x |
| Automatisk brandalarmanlæg |  | D | D |  |  |  | Tjekliste nr. x |
| Sprinkleranlæg | D |  | D |  |  |  | Tjekliste nr. x |
| Automatisk brandventilationsanlæg |  | D |  |  |  |  | Tjekliste nr. x |
| Røgalarmanlæg |  |  | D/L |  | D/L | D/L | Tjekliste nr. x |
| Røgudluftning |  |  |  |  | D |  | Tjekliste nr. x |
| Brandmandspanel |  | D |  |  |  |  | Tjekliste nr. x |
| Stigrør |  |  |  | D | D |  | Tjekliste nr. x |
| Automatisk tryksætningsanlæg |  |  | D |  |  |  | Tjekliste nr. x |
| \* Kontrol/eftersyn gælder kun for anvendelseskategori 6 (sygehuse, børnehaver, daginstitutioner, plejeinstitutioner mv.) |
| D | Driftsansvarlig |  |  |  |  |  |  |  |
| D/L | Driftsansvarlig person. Kan foretages af lejer eller anden person, der er instrueret af den driftsansvarlige person og som på vegne af – og med ansvar overfor – den driftsansvarlige person, varetager kontrollen. |